國立臺灣戲曲學院「防颱應變作業程序SOP」

104年 12月16日「防颱應變作業程序SOP」會議通過

| 階段時程 | 依據事由 | 本校各單位配合措施 |
| --- | --- | --- |
| 颱風季節或 防汛期前 | 每年5月 | 各單位請事前檢視責屬教室、設施、環境區域等之安全狀態，如有疑慮或需修繕應即填報修繕申請，作為颱風季節前置整修工作。 營繕組 1.派員檢查建築物及水、電等設施，發現下列情形之一者，應簽報修理： (1)建築物漏水，瓦片破損，門窗殘缺者。 (2)室內外鋼樑柱年久腐爛，有傾塌危險者。 (3)屋架或牆壁傾斜，有倒塌之虞者。 (4)室內瓦斯及電線、電器設備，不合安全規定者。 (5)自來水或地下抽水井之機件及管道，有破損情形者。 (6)危險之建築物應即停止使用，並迅速報請拆修。 (7)校園內各電路系統應定期維護，遇掉落電線應先確認是否有電再行處理。 (8)加強颱風救災器材整備、平時檢查地下室抽水馬達、及緊急發電設備堪用情形。 事務組 1.排水溝應隨時疏導暢通，以防豪雨淤塞，影響建築物之安全。 2.接近建築物及電線之樹枝，應予修剪，以免損及建築物。 3.花草應即時修剪、樹木防颱固定。 4.每年五月上旬完成校園各景觀區排水孔落葉清除工作。 5.警衛巡邏檢視校園公共區門窗、路燈有無破損提出修繕。 6.定期檢查各門窗使用情形，損壞即提修繕保持良好使用狀況。 |
| 第一階段 | 氣象局發佈海上颱風警報 | 海上颱風警報發佈後，全校各單位應配合之各項工作： 全校各系所、中心、處、館、室，指派專人針對各該樓舍門、 窗安全措施、戶外設備之固定、屋頂排水設施等，先行檢查報修 以維安全。 學務處： 1.學務處生輔組輔導員加強宿舍門窗、排水管之維修通報及清潔等事前防範措施。 2.學務處隨時掌握學生之安全宣導及防護措施。 3.學務處衛生保健組備妥醫療設備視情況支援。 總務處事務組： 1.加強校園樹木之支撐及修剪。 2.準備鋸子、綿布手套、輕便雨衣等物品。 3.先行清理各大樓排水孔。 4.派人巡查關閉公共區域門窗。 5.準備沙包、破布等堵水物品。 6.指派數人巡查校園各項公共設施是否須加強穩固。 總務處營繕組： 1.各大樓緊急發電機及抽水馬達的測試檢修。 2.準備砂包待用。 3.準備移動式抽水馬達。 4.準備無線對講機。 5.通知學校承包廠商加強校園工地之施工安全及防颱措施。 6.連絡相關廠商(包括：水電、空調、電信及電梯等)若有需要時協助調度發電機、抽水馬達、怪手等必要之設備。 7.指派水電工同仁，先行檢修變電站相關設備、準備發電機、抽水馬達，並協調連絡有關廠商。 8.派員先行清理地面排水溝之污泥、樹葉及雜物暨各大樓屋頂排水孔清理。 |
| 第二階段 | 氣象局發佈陸上颱風警報 | 各單位於停止上班上課前，需完成防颱各項準備工作，並將執行情形填報防颱準備工作表（附件一），擲送總務處事務組彙整、陳核。 學務處 1.生活輔導組負責學生宿舍門窗檢查、消防設備等事前防範措施。 2.值勤人員隨時將校園安全動態依程序通報鈞長及教育部校安中心。 3.宿舍管理員支援緊急醫療救護。 總務處事務組： 1.各棟大樓公共區域門窗巡檢，並評估雨量放置沙包。 2.加強校園樹木支撐與修剪。 3.收下公共區域易受風吹之掛圖、門牌。 4.將走廊上易受風吹之盆栽、造景、桌椅移至背風處。 5.再次巡檢及清理大樓排水孔。 6.確認各棟大樓之電梯車廂停放於最高層以防淹水。 7.向學務處確認留宿學生人數，並事先聯絡供餐廠商協調供應便當、泡麵或其他乾糧。 8.警衛室隨時監控校園災損狀況，確實回報防颱應變中心及各業務相關人員。 總務處營繕組： 1.先行檢測變電站相關設備、準備柴油發電機、抽水馬達等器具。 2.指派人員先行檢視校舍安全。 3.通知施工單位加強鷹架之固定並強化防豪雨防強風措施。 4.頂樓水塔蓋、防颱門、宿舍區防颱鐵捲門檢查及關閉。 5.發電機、抽水馬逹、備用抽水機、緊急發電機的測試維修。 6.先行清理陰井、排水溝之污泥暨各大樓排水孔清理。 7.通知學校承包廠商加強校園工地之施工安全及防颱措施。 圖資中心： - 派人檢查電腦教室及機房設備門窗是否緊閉，並確認學校網路設備維運正常。 - 檢視機房冷氣門窗外掛壓縮機是否牢固，以確保颱風期間無脫落危險。 |
| 第三階段 | 颱風侵襲直接影響校園安全時 | 視需要由秘書室召開防颱準備會議，並同步實施防護搶救： 1.由校長為召集人，總務長為執行秘書。 2.由事務組派人負責「樹木、路障及垃圾清除」。 3.由營繕組派人負責「水電設備搶修」。 4.由警衛負責「校園巡邏查報」。 5.由圖資中心派人查修學校網路設備之正常運作與維護電腦教室與機房之安全。 6.由校安承辦人負責災害資訊通報。 7.由衛保組負責醫護支援事宜。 8.由主計室負責風災基金之編列工作。 教務處： 掌握各縣、市政府停課公告狀況，評估災情並會同各學系通知教師停課事宜。 學務處： 1.通知住宿生先期準備飲水及食物，避免於颱風來襲時外出。 2.考量宿舍停水停電之因應作為。 3.掌握校外學生團體活動動態，並完成教育部學生校外活動系統登錄。 4.通告學生居住場所應做好防颱準備暨避免外出。 5.進行學生安全教育宣導。 6.加強宿舍門窗、陽台、頂樓及排水管之維修及清潔等事前防範措施。 7.隨時掌握學生之安全宣導及防護措施。 8.提供宿舍住宿人數以備颱風供餐。 9.住宿生門禁管制(依人事行政局公告停班、停課)。 10.颱風來臨時，勿搭乘電梯(電梯調至最高層並暫停使用) 11.教官與宿舍值勤人員保持密切通聯，瞭解最新動態。 12.宿舍區陽台防颱鐵捲門關閉。 軍訓室：校安中心24小時值勤電話02-27945137。 1.學務處值勤人員隨時將學生動態回報教官，教官與防颳應變小組保持通聯，隨時回報最新動態。 2.掌握教育部校安中心颱風通報，依規定進行轉知與公告。 3.進行教育部校安中心系統(防颱準備、停課、災損等)登錄事宜。 4.依校園安全狀況，進行教育部校安通報。 5.值勤人員掌握校園安全狀況，並視狀況通知相關主管(人員)知 悉，俾利及時處理相關事宜。 |
| 第三階段 | 颱風侵襲直接影響校園安全時 | 總務處營繕組： 1.進行校園重要硬體設施及建築物防颱檢視及處置。 2.校區易淹水區，加強大樓各樓層外部迴廊及低窪處、宿舍排水道等防止積水處理，危險區域應立即設置警戒繩。 總務處事務組 1.確認宿舍關閉時緊急送餐順利(便當、泡麵或其他乾糧)。 2.警衛室門口設立防水閘門，以防警衛室進水。 3.警勤人員隨時監視校區各處情形，並進行必要處置、連絡支援及回報。 4.校車移至地域較高處。 5.通知停車人員颱風期間車輛應駛離停車場，未駛離造成損害自行負任。 人事室： 1.依臺北市政府公告宣佈颱風是否上班上課。 2.依中央氣象局防災氣象有關人事行政總處公告辦理。 各行政及教學單位 1.掌握所屬學生戶外活動、實習情形，颱風來襲期間停止相關活動，已在校外活動之學生資訊，請通報學務處課指組知悉。 2.宣導非住宿生於颱風期間儘量不要留在學校，必要時各系必須掌握留在系上之學生人數。 3.有關颱風來襲造成之危安事件，請通報校安中心。 4.各行政及教學單位針對各單位專屬保管的空間(包括：辦公室、一般(專業)教室、排練功場、教師研究室、圖書館、中正堂、中興堂…等) (1)門窗請鎖緊閉，必要時加強門縫防渗水措施。 (2)電器(延長線)或儀器設備等之物品為防浸泡，請放置高處固定。 (3)戶外設備固定。 (4)懸掛走廊之看板、花檯、櫃子、門牌、休閒桌椅等物品移至室內擺放。 (5)不必要之電器、電燈、水..等請關閉，插座拔除、延長線勿放置地上。 (6)其他預期災害之防颱措施。 圖資中心： - 再次派人確認學校網路設備是否正常運作與機房是否有淹水之虞。 - 依政府公告宣佈颱風是否上班上課，依指示將資訊公告在本校首頁網站。 共同注意事項： 1.重要設備應移往高處。 2.戶外擺設大型布幔、器具、公佈欄等，視需要收妥。 3.裝設或懸掛於高處物品無法收置時，應予以固定。 |
| 第四階段 | 颱風警報解除校園重建、復原時 | 營繕組： 1.查報處理因風雨造成學校空間及設備發生之異常災損。 2.如因風雨造成學校嚴重之災害，營繕組人員除前晚備勤人員 外，全組同仁應來校處理因風雨造成學校空間及設備發生之異 常或支援其他單位復建之工作使校園恢復正常。 3.派員查察各電梯之安全狀況及各棟大樓、各系所設備之狀況。 4.連絡相關配合廠商修復災損設備。 5.調查全校災損情形，呈報校長。 事務組： 1.颱風過後的日間在交通狀況許可下，到校關心檢視所管理的事 物有無災情，發現災情立即處理反映，或協助同仁處理急辦工 作。 2.派員立刻整理環境，斷枝樹木清除，吹倒樹木扶正等。必要時應規劃全校人員投入校園清理行列，並備有打掃用具、手套、雨衣等工具。 3.將原防颱時所堆放砂包、掛圖、盆栽、單位牌等歸位，防水布曬乾後收存，以備下次使用。 4.有損害情形回報營繕組進行修復。 5.聯絡各行政及教學單位確認是否均已進行各項復原及應支援事項。 保管組： 1.清查學校財產損失，列冊報請上級機關或有關機關查核。 共同注意事項：(各單位) 1.各單位於颱風過後第一上班日下午5時前，將損害情形立即以e-mail將處理情形及損害狀況向總務處營繕組提報，營繕組彙整後，以書面呈報校長外，另知會校安中心俾利向教育部通報。 2.颱風過後，請各單位協助復原工作。 3.請導師調查學生受災狀況，並協助辦理慰助事宜。 圖資中心： - 檢查災損情形，並將災損情況以e-mail方式回報單位主管及總務處營繕組。 - 若有災損發生立即聯絡維護廠商評估、修繕並確認復修完成期程。 |
| 備註： | - 第二階段與第三階段，若同時發生或間距緊迫時，則兩階段得同時推動。 - 第四階段全校教職員工生應全體總動員，共同清理校園環境，務期儘速恢復校園原貌而能正常上班上課。 |  |

附件一

各單位防颱準備工作檢查表(學務處)

| 檢查 單位 |  | 檢查 區域 |  | 檢查 時間 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 |  |  |  | 檢查 結果 |  | 建議事項 |
|  |  |  |  | 是 | 否 |  |
| 01 | 宿舍之屋頂排水孔週邊是否將落葉、垃圾等雜物清潔乾淨 |  |  |  |  |  |
| 02 | 宿舍陽台物品是否固定 |  |  |  |  |  |
| 03 | 宿舍公共區域門窗是否緊閉 |  |  |  |  |  |
| 04 | 寢室及浴廁門窗是否關妥扣牢 |  |  |  |  |  |
| 05 | 宿舍排水溝是否通暢 |  |  |  |  |  |
| 06 | 各類線路是否有鬆脫現象 |  |  |  |  |  |
| 07 | 照明器材（手電筒）及簡易修繕工具及是否備妥 |  |  |  |  |  |
| 08 | 校安中心校安專線試通是否暢通 |  |  |  |  |  |
| 09 | 是否通知住宿生先期準備飲水及食物 |  |  |  |  |  |
| 10 | 是否進行學生防颱安全教育宣導 |  |  |  |  |  |
| 11 | 留宿人員是否造冊，並進行門禁管制 |  |  |  |  |  |

※氣象局發佈『陸上颱風警報』時，請各單位於停止上班上課前需確實完成防颱各項準備工作

，並將執行情形填報本表，擲交事務組彙整、陳核。

檢查人員：                 單位主管：                總務長：

各單位防颱準備工作檢查表(總務處)

| 檢查 單位 |  | 檢查 區域 |  | 檢查 時間 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 |  |  |  | 檢查 結果 |  | 建議事項 |
|  |  |  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 是否公布颱風注意事項 |  |  |  |  |  |
| 2 | 校園內的水溝是否暢通，低窪地區排水設施是否暢通 |  |  |  |  |  |
| 3 | 學校各樓層教室門窗是否關緊 |  |  |  |  |  |
| 4 | 屋頂排水孔是否清疏 |  |  |  |  |  |
| 5 | 校園樹木是否修剪及支撐 |  |  |  |  |  |
| 6 | 走道花卉盆栽是否收拾完畢 |  |  |  |  |  |
| 7 | 公務車輛是否停放至校園高處 |  |  |  |  |  |
| 8 | 緊急照明設備是否堪用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 各棟大樓之門窗是否關緊(總檢視) |  |  |  |  |  |
| 10 | 走廊之擺設物品盆栽是否移至避風處 |  |  |  |  |  |
| 11 | 各大樓緊急發電機及抽水馬達運轉測試檢修是否堪用 |  |  |  |  |  |
| 12 | 校園內各遮雨帆布是否拆卸收存 |  |  |  |  |  |

※氣象局發佈『陸上颱風警報』時，請各單位於停止上班上課前需確實完成防颱各項準備工作

，並將執行情形填報本表，擲交事務組彙整、陳核。

檢查人員：                單位組長 ：                總務長：

各單位防颱準備工作檢查表 (各行政及教學單位)

| 檢查 單位 |  | 檢查 區域 |  | 檢查 時間 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 |  |  |  | 檢查 結果 |  | 建議事項 |  |
|  |  |  |  | 是 | 否 |  |  |
| 1 | 教室電器設備插頭是否拔除(含責屬專業教室) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 教室電器或貴重儀器設備是否放置高處(含責屬專業教室) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 教室門窗是否關緊(含責屬專業教室)，門縫是否加強溢水防堵、周圍排水孔是否暢通 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 各辦公室及教師研究室電器設備插頭是否拔除 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 各辦公室及教師研究室門窗是否關緊 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 各辦公室及教師研究室是否清理窗臺、陽臺之物品，避免掉落 |  |  |  |  |  |  |

※氣象局發佈『陸上颱風警報』時，請各單位於停止上班上課前需確實完成防颱各項準備工作

，並將執行情形填報本表，擲交事務組彙整、陳核。

檢查人員：                 單位主管：                總務長：